「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」

に基づく建築物を建設する事業者の方へ

墨田区危機管理担当防災課

電話　５６０８－６２０６（直通）　　　FAX　５６０８－６４２５

◆　 飲料水対策（受水槽の設置）

有効貯水量が３０トン以上の飲料水用受水槽を設ける場合は、区と「災害時における貯水の提供等に関する協定」の締結のための協議をお願いします。

※災害時には、一人一日あたり、３リットルの飲料水が必要です。

◆　備蓄倉庫等の整備（総面積概ね５㎡以上）

総面積概ね５㎡以上の備蓄倉庫（什器類を含む。）の整備に努めてください。

備蓄倉庫を設置する場合は、備蓄の内容や、建物用途によっても必要な規模は変わってきますので、利用方法などを考慮して整備してください。

また、６階層以上の建物については、エレベーター停止時の備蓄物資の運搬の困難性を考慮し、５階層ごとに備蓄倉庫等の整備に努めてください。

※床面積は、基本的に壁芯で計算しますが、備蓄倉庫内に柱、点検口、地下ピット等が含まれる場合には、

該当箇所を除いた床面積での協議をお願いしています。

※平面図には、床面積の算出方法が分かるように寸法の記載をお願いします。

※備蓄倉庫内には３日分の飲料水・食糧の備蓄の他、救出救助工具等の整備をお願いします。

◆　防災行政無線へ影響のある場合

開発行為に伴い、区が災害時に避難指示等の情報伝達をするため設置している「防災行政無線（屋外スピーカー）」の音響に影響がある場合は、弊害の解消に向けて区と協議することを確認しています。そのため、防災関係協議書を提出する際に、建築主及び設計者名を記載し押印された確認書を提出してください。（ただし、改修等により建築高が変更しない場合は、確認書が不要の場合があります。）

建築に伴い、固定系無線の音響又は電波に弊害が生じる場合には、既設の屋外スピーカーの調整、現地調査等をさせていただきます。調査の結果、移設等の措置が必要と判断された場合には、当該建築物の事業者に、新たな設置場所や移設の工期、措置に係る費用及び移設後の電気使用料の負担等について区と協議していただくことになります。

協議により決定した内容で、屋外スピーカーの移設等を行います。

区との協議に応じていただくことの確認のため、確認書の提出をお願いします。

※詳細は、別紙「防災行政無線への弊害の解消について」をご覧ください。

◆　防災行政無線の難聴地域に建設する場合

既存の防災行政無線へ影響がない場合でも、難聴地域に建設の場合、建物への防災行政無線の設置について、協力のお願いをする場合があります。

防災課へ提出していただく防災関係協議書について 防災関係協議書は、案内図・平面図・立面図及び確認書を添付して提出してください。防災課での協議の流れは、裏面のとおりです。